Nom :

Prénom :

## LES GRANDEURS ELECTRIQUES

- La tension d’un réseau électrique s’exprime en :

  - Ampère

  - Volt

  - Watt

  - Ohm

- L’Ohm est utilisé pour exprimer :

  - La résistance d’un conducteur

  - L’intensité d’un courant électrique

  - La puissance d’un récepteur

- La différence de potentiel entre 2 points est :

  - L’intensité du courant circulant entre ces 2 points

  - La tension entre ces 2 points

  - La résistance du conducteur reliant ces 2 points

- Une batterie de 48V produit un courant de quel type :

  - Alternatif

  - Continu

- Dans une installation triphasée, la tension entre la phase 1 et la phase 3 est de :

  - 230 V

  - 400 V

  - 0 V

## LES DISPOSITIFS DE PROTECTION

- Un fusible sert à la protection contre un contact indirect :

  - Oui

  - Non

  - Oui, seulement s’il est relié à la terre

- Le symbole ci-contre signifie que l’appareil :

  - Doit être raccordé à la terre

  - Protège contre les défauts d’isolement

  - Doit être protégé des ondes radio

- Pour me protéger d’un contact direct :

  - Je mets à la terre mes équipements électriques

  - Je remplace les fusibles par des disjoncteurs magnétothermiques

  - Je m’assure que le coffret électrique reste IP2X

- Le calibre de 16A inscrit sur un disjoncteur est le seuil de déclenchement possible de :

  - La protection différentielle

  - La protection magnétique

  - La protection thermique

- Un interrupteur différentiel protège :

  - Les personnes contre un courant de défaut

  - Les personnes et l’installation contre les surcharges

  - L’installation contre les courts-circuits

## LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

- L’appareil représenté par le symbole ci-contre est :

  - Un interrupteur

  - Un disjoncteur magnétothermique

  - Un interrupteur-sectionneur

- Un sectionneur porte fusible peut être manipulé en charge :

  - Oui

  - Non

  - Oui, si les fusibles sont de type aM

- L’appareil représenté par le symbole ci-contre est :

  - Un disjoncteur

  - Un disjoncteur différentiel

  - Un interrupteur différentiel

- L’appareil représenté par le symbole ci-contre est :

  - Un fusible

  - Un contacteur

  - Un disjoncteur moteur

- Le symbole ci-contre représente :

  - Un transformateur HTA-BT

  - Un transformateur BT-TBT

  - Une barrette de connexion à la terre

## LECTURE DE SCHEMA ELECTRIQUE

Exercice page suivante

- Ce schéma est celui de :

  - L’armoire TGBT

  - L’armoire Cellule 1

  - L’armoire Eclairage extérieur

- Concernant l’appareillage Q2, je peux :

  - Le manœuvrer en charge

  - Mettre hors tension l’armoire machines

  - Installer des fusibles 25A aM 22x58

- L’appareillage Q4 est un disjoncteur différentiel réglé sur 80A

  - Oui

  - Non

- Pour remplacer la protection du compacteur, je dois :

  - Manœuvrer uniquement Q5

  - Manœuvrer Q1 après avoir manœuvré tous les autres appareillages

  - Manœuvrer Q1 après avoir manœuvré Q5

- L’armoire de répartition des bureaux est protégée par :

  - Un disjoncteur

  - Un sectionneur

  - Un interrupteur différentiel